LABORATOIRE DE

BIOLOGIE MEDICALE

CENTRE HOSPITALIER DE FLERS

I.	Introduction	3

II.	Présentation du laboratoire	3

a.	Structure juridique	3

b.	Description du laboratoire	3

c.	Structure du laboratoire	4

d.	Management du laboratoire	4

e.	Organisation du laboratoire	5

f.	Préparation et conduite des revues de direction	7

g.	Communication et éthique	7

III.	Politique Qualité	8

IV.	Organisation des processus	8

a.	Organisation et management	9

b.	Evaluation et amélioration continue	11

c.	Maitrise documentaire et traçabilité	13

d.	Pré analytique	15

e.	Analytique	17

f.	Post analytique	19

g.	Ressources humaines	20

h.	Gestion des réactifs et consommables	21

i.	Gestion du matériel	22

j.	Informatique	23

k.	Hygiène, sécurité, environnement, confidentialité	25

l.	Sous traitance	27

m.	Biologie délocalisée	28

# Introduction

Le manuel qualité présente les dispositions générales adoptées et mises en œuvre par le laboratoire du centre hospitalier de Flers pour obtenir et garantir la qualité de ses prestations conformément aux exigences de la réglementation en vigueur et aux exigences de la norme NF EN ISO 15189, SH REF 02, SH-REF-05, GEN REF 11, SH REF 08.

Il décrit notamment l’organisation du laboratoire, ses différents types de prestations et les dispositions mises en place et appliquées systématiquement en matière d’assurance de la qualité. Ces dispositions sont connues et applicables par l’ensemble du personnel.

Le manuel qualité est établi pour un usage interne et externe. Son existence est portée à la connaissance de tout le personnel ainsi qu’à celle des clients (prescripteurs, patients…). Il est diffusé à toute personne qui le souhaite via le manuel de prélèvement.

Le manuel qualité s’applique à l’ensemble des activités du laboratoire (ensemble des processus et des secteurs).

Le manuel qualité fait partie de la documentation du système qualité du laboratoire. Il est soumis, de fait, aux exigences de la procédure de maîtrise de la documentation et à la procédure d’archivage des documents.

# Présentation du laboratoire

## Structure juridique

    - Statut : public

    - Catégorie : CHG

    - N° FINESS de l’établissement : 610780165

## Description du laboratoire

Le laboratoire de biologie médicale (LBM) du centre hospitalier de Flers est un des composants du pôle médico-technique.

Il a pour mission la réalisation des examens biologiques pour les patients hospitalisés et pour les consultants externes, en respectant les normes de qualité en vigueur.

Horaires d’ouverture du laboratoire :

- Consultation externe (avec ou sans rendez-vous)

Prélèvement du lundi  au vendredi de 7h30 à 16h30

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h

- Laboratoire hospitalier

Du lundi au samedi 7h30 -18 h pour les examens courants

Examens d’urgence 7j/7 24h/24

En dehors de ces horaires le laboratoire fonctionne en activité de garde : (18h-7h30 en semaine, du samedi 18h au lundi 8h, de 20h la veille d’un jour férié à 8h le lendemain)

Les différents secteurs du LBM sont répartis sur un seul site :

Centre hospitalier de FLERS

Adresse : Rue Eugène Garnier

CS 60219

61104 FLERS Cx

Tel Standard : 02 33 62 62 00

Les principaux clients sont les:

  - Patients hospitalisés / consultants externes

  - Prescripteurs du CHG de Flers / Prescripteurs externes

Pour la réalisation de ses missions, le laboratoire s’appuie sur les services supports de l’hôpital : direction de la qualité, direction des ressources humaines, services économiques, système d’information.

## Structure du laboratoire

Le laboratoire de biologie médicale est organisé en secteurs d’activités :

- Bactériologie

- Biochimie – Sérologie

- Hématologie – Hémostase – Immunohématologie

- Aide médicale à la procréation

- Biologie délocalisée dans le service de pédiatrie et au bloc accouchement et au CHIC des Andaines (Urgences), gérée par un groupe d’encadrement (cf. page 28 m. Biologie délocalisée)

Le laboratoire répond à toutes les demandes qui entrent dans le cadre de son activité, soit en réalisant lui-même les analyses, soit en les sous-traitant (voir chapitre VII « fournisseurs et sous-traitants »)

## Management du laboratoire

Un descriptif nominatif de l’organigramme est disponible sur la base documentaire du laboratoire ainsi que l’organisation générale du laboratoire : cf EN-GE-021 Organigrammes

Chaque fonction clé du laboratoire est décrite dans une fiche de fonction présentant les missions et les responsabilités, les activités ainsi que les compétences minimales requises.

Pour chaque poste du laboratoire il existe une fiche de poste reprenant les fonctions et les responsabilités que le personnel en poste doit assumer en tant que titulaire ou en tant que suppléant. A chaque fiche de poste est associée une fiche d’habilitation qui permet d’établir la matrice de compétences de l’ensemble du personnel du laboratoire.

La direction du laboratoire, représentée par les biologistes co-responsables du service, organise l’orientation des choix stratégiques et définit la politique du laboratoire en accord avec les projets de pôle et d’établissement. Elle veille au respect des conditions d’agrément du laboratoire, au respect des règles garantissant la protection de la vie privée en fonction des prescriptions légales et déontologiques. Elle veille également à ce que les membres du laboratoire ne puissent être soumis à aucune injonction ou pression qui pourrait nuire à la qualité de leur travail. Elle est également responsable de la conception, de la mise en œuvre, de la maintenance et de l’amélioration du système de management de la qualité. Elle participe au choix, à la formation, à l’évaluation et à la gestion du planning des biologistes médicaux

Enfin, elle est responsable du lien avec les directions de l’hôpital, la CME et les divers groupes de travail et avec la médecine de ville.

Les biologistes assurent la responsabilité de l’acte de biologie médicale qui inclut la prescription, le prélèvement, l’exécution de l’analyse, la validation des résultats et leur confrontation avec les données cliniques et biologiques des patients. Ils encadrent les techniciens dans leur travail quotidien. Ils participent à la définition et à la promotion du système qualité auprès de l’ensemble du personnel. Ils ont également une mission de prestation de conseils auprès des prescripteurs et des patients.

La gestion du personnel technique est assurée par le cadre.  A ce titre, il a pour mission l’affectation des ressources nécessaires pour assurer la qualité requise par le laboratoire.

La gestion et le développement des compétences et qualification du personnel est décrite dans la suite du manuel – processus ressources humaines.

Le responsable qualité assure le management opérationnel afin d’obtenir un système qualité efficace. Il assume la responsabilité de la mise en œuvre et de l’application de la politique qualité du laboratoire. Il est également responsable de la mise en place et de l’entretien d’un système qualité conforme aux exigences de la réglementation relative aux activités du laboratoire. Il est responsable de la cellule qualité, constituée par les biologistes, le cadre, l’assistant qualité, les pilotes de processus et le personnel référent qualité de chaque secteur, qui permet l’application du système qualité au laboratoire.

Les fonctions clés sont décrites dans les fiches de fonction sur notre base documentaire.

## Organisation du laboratoire

Pour réaliser ses prestations, le laboratoire a mis en place une organisation basée sur deux principes fondamentaux :

- Un regroupement des activités par étapes clés (appelées processus) qui sont liées à la prise en charge des demandes des patients (phase pré-analytique, phase analytique, etc…) et celles qui permettent le fonctionnement et le pilotage interne du laboratoire (Suivi du système, documentation, achats…).

- La maîtrise des compétences et des techniques mises en œuvre.

Toutes les activités du laboratoire sont ainsi identifiées, définies et suivies au travers de processus représentés sur la cartographie ci-dessous :

Chacun de ces processus est présenté dans ce manuel.

## Préparation et conduite des revues de direction

Dans un but d’évaluation du fonctionnement du laboratoire et de l’adéquation du système qualité par rapport aux besoins des clients et par rapport à la politique et aux objectifs qualité définis, la direction du laboratoire mène au moins une fois par an une revue de direction afin d’évaluer la pertinence et l’efficacité de la politique qualité du laboratoire et de déterminer les actions à intégrer dans le plan d’amélioration (cf procédure PR-GE-002 « Procédure revue de direction »)

| Communication et éthique Communication interne au laboratoire Pour s'assurer que la politique, les objectifs et les résultats associés sont connus et compris par l'ensemble du personnel du laboratoire, des actions de sensibilisation et de communication internes sont réalisés par différents moyens: - tableau d'affichage, - info flash, - messagerie interne, - réunion qualité a minima huit réunions annuelles en les répartissant deux fois par trimestre hors période estivale, - réunions de service avec le personnel a minima une fois par mois Ces moyens permettent de renforcer la compréhension et l'appropriation par l'ensemble du personnel des objectifs du laboratoire et des attentes des patients et des prescripteurs. Communication interne au CHG Pour informer les unités du centre hospitalier de la démarche engagée par le laboratoire, une communication est assurée : -par des notes d'information, -par messagerie interne au CHG, -par des réunions, -par courrier interne. Le laboratoire diffuse également sur l’Intranet les documents dans leur version en cours d’application aux prescripteurs et aux préleveurs du CH J. Monod. Communication avec les professionnels de santé – Prestations de conseils Un dialogue clinico-biologique régulier est établi entre les prescripteurs et les biologistes. (cf. PR-GE-032 « Prestations de Conseil »). Les biologistes, face à un résultat pathologique ou nécessitant un échange avec le clinicien, peuvent être amenés à téléphoner au prescripteur. Lors de cet échange, le biologiste peut délivrer des prestations de conseils en fonction de ses compétences, des recommandations HAS, des sociétés savantes… De plus, les biologistes du laboratoire proposent les prestations suivantes : Une coopération avec le prescripteur visant à définir de façon optimale la demande d’analyse La transmission de tout renseignement, information ou documentation nécessaire au prescripteur. Les biologistes peuvent proposer ou être sollicités pour apporter des conseils aux infirmières, aux sages-femmes concernant les techniques de prélèvements, le matériel de prélèvement... Les professionnels de santé sont destinataires des comptes-rendus d'examens par le biais du dossier patient informatisé, par téléphone/fax si nécessaire et par courrier. Communication avec les patients Les biologistes mettent à disposition les comptes-rendus d'examens des patients par internet, courrier postal ou remis en main propre suivant leur choix. Le biologiste médical peut à la demande du patient, lui commenter oralement ses résultats (au laboratoire, ou par téléphone après déclinaison de l'identité). Cf. PR-GE-009 « Communication ou Transmission des résultats ». Ethique Afin de garantir les exigences déontologiques inhérentes aux activités du laboratoire, les principes suivants sont respectés: - aucune considération financière ou politique n'influe sur la réalisation des analyses, - l'intérêt et les besoins du patient sont toujours la considération première, - tous les patients sont traités équitablement et sans discrimination, - seules les informations strictement nécessaires à la réalisation de l'examen et à l'interprétation des résultats sont collectées ou visualisées (dossier informatisé), - la confidentialité des informations concernant les patients est respectée. Cf. PR-GE-014 « Maîtrise de la confidentialité » |  |
| --- | --- |

# Politique Qualité

# Le laboratoire définit sa politique qualité suite à la revue de direction.

# La politique qualité est disponible dans la base documentaire Gesqual PR-GE-005.

# Organisation des processus

# Organisation et management

| Type de processus |
| --- |
| MANAGEMENT REALISATION SUPPORT |
| DONNEES D’ENTREE | DONNEES DE SORTIE |
| Demande clients Exigences légales, réglementaires et normatives Stratégie, vision et politique du laboratoire Besoin d’une organisation qualité (SMQ) en constante amélioration Besoin d’une communication interne et externe Démarche d’accréditation Besoin de la pérennité du LBM Politique qualité et objectifs mesurables et révisables Résultats des indicateurs de performances Risques identifiés à évaluer | Contrats de prestation signée Revue de direction réalisée et traçée Engagement de la direction diffusé, appliqué et communiqué à l’ensemble du personnel Matériel performant, infrastructure conforme Personnel formé, compétent, habilité, impliqué et motivé Prestations de conseils réalisées et traçées Confidentialité et éthique assurée Exigences réglementaires, légales et techniques prises en compte et communiquées Mise en œuvre d’une organisation qualité (SMQ et ressources allouées) Déploiement des ressources au processus du LBM Déploiement de la communication interne et externe Souhait d’une politique Qualité et objectifs qualité LBM accréditée sur toutes les activités Pérennité du LBM assurée à travers le suivi de performance de l’activité |
| Client(s) : | Utilisateurs de tous les processus du LBM Patients Médecins prescripteurs Personnel soignant Tout le personnel du LBM |
| Pilote(s) et Co-pilote(s) : | Se reporter à la cartographie des processus PR-GE-004 |
| INTERACTION AVEC LES AUTRES PROCESSUS |
| Processus | Organisation | Evaluation et amélioration | Sous traitance | Pré analytique | Analytique | Post analytique | Ressources humaine | Maitrise documentaire | Hygiène | Réactifs et consommables | Matériel | Informatique | Biologie délocalisée |
| Criticité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Légende | Critique |  | Majeur |  | Mineur |  | Sans objet |  |  |
| Objectifs généraux (finalité) : | Définir, communiquer et assurer la compréhension de l’engagement de la direction dans des projets notamment « démarche qualité » à l’ensemble du personnel du laboratoire Disposer de ressources humaines, matérielles et financières nécessaires Respecter les aspects légaux (autorisation d’exercice, agrément, déclaration des statuts) Assurer la pérennisation et l’avenir du laboratoire Prise en compte des exigences clients et des exigences normatives et réglementaires Assurer le déploiement de son engagement (politique et stratégie) Politique de communication interne et externe déployée Suivi des dossiers de l’accréditation auprès du COFRAC de toutes les activités du LBM Assurer la confidentialité et l’éthique dans tous le LBM Assurer les prestations de conseils Mise en œuvre suivi et amélioration d’un SMQ et en mesurer son efficacité (organisation qualité) Gérer l’analyse des risques (évaluation des risques de chaque activité Gérer les processus identifiés (pilotes, suivi des résultats, plans d’actions proposées) (se reporter à la procédure de gestion des processus PR-GE-041) |
| DETAILS DES ACTIVITES |
| Concevoir diffuser appliquer et communiquer l’engagement de la direction à l’ensemble du personnel Déterminer des orientations et des axes stratégiques pour assurer le fonctionnement du laboratoire (règlement intérieur, politiques) Définir des objectifs qualité pour les années à venir suite aux revues de direction Diriger et tracer les revues de direction en compagnie du Responsable Qualité Attribuer des ressources humaines, matérielles pour assurer la pérennisation du laboratoire et l’aboutissement des projets notamment dans la démarche qualité Déterminer les responsabilités notamment en matière de qualité (Responsable Qualité) Mise en œuvre suivre améliorer et mesurer le Système de Management de la Qualité (organisation de la qualité) Suivre les dossiers COFRAC pour toute la démarche d’accréditation de tous les secteurs d’activités (dossiers de vérification de méthodes, gestion des portées flexibles, audits de suivi, de renouvellement et de surveillance) Surveiller la réglementation (exigences légales et réglementaires), les normes, les aspects techniques en matières d’évolution Assurer et tracer les prestations de conseils auprès des professionnels de la santé, des patients, des prescripteurs, infirmières libérales, les institutions hospitalières Gérer les contrats de prestations et appels d’offres (prescriptions médicales : ordonnances, conventions, contrats CLINICOBIOLOGIQUES et autres conventions : convention de preuve, convention avec les LBM sous-traitants) Assurer la revue de ces contrats Assurer et appliquer la confidentialité et l’éthique Déployer et vérifier les processus de communication internes et externes Gérer les revues qualité (planification, réalisation de revue, gestion des comptes rendus) Gérer les indicateurs qualité de chaque processus et les tableaux de bord correspondants Suivre l’actualisation de la politique qualité du Laboratoire Gérer les objectifs qualité (mise en place, suivi) |
| INDICATEURS DE SURVEILLANCE |
| Cf EN-GE-086 Tableau de suivi des indicateurs qualité |
| ANALYSE DES RISQUES |
| Se reporter à la gestion des risques EN-GE-141 |

# Evaluation et amélioration continue

| Type de processus |
| --- |
| MANAGEMENT REALISATION SUPPORT |
| DONNEES D’ENTREE | DONNEES DE SORTIE |
| Mesure de la satisfaction clients Non-conformités internes, dérogation, réclamation Souhait et opportunités d’amélioration Résultats des audits internes et externes Actions correctives et préventives à mettre en œuvre et mesurer l’efficacité Suggestions du personnel | Système de Management de la Qualité efficace et dynamique Amélioration continue du Système |
| Client(s) : | Utilisateurs de tous les processus du système de management de la qualité du LBM Patients Médecins prescripteurs Personnel soignant |
| Pilote(s) et Co-pilote(s) : | Se reporter à la cartographie des processus PR-GE-004 |
| INTERACTION AVEC LES AUTRES PROCESSUS |
| Processus | Organisation | Evaluation et amélioration | Sous traitance | Pré analytique | Analytique | Post analytique | Ressources humaine | Maitrise documentaire | Hygiène | Réactifs et consommables | Matériel | Informatique | Biologie délocalisée |
| Criticité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Légende | Critique |  | Majeur |  | Mineur |  | Sans objet |  |  |
| Objectifs généraux (finalité) : | Planifier, mesurer, évaluer et améliorer en permanence le Système de Management de la Qualité |
| DETAILS DES ACTIVITES |
| Gérer les non-conformités internes (enregistrement, traitement, suivi, clôture) Gérer les réclamations (déclaration, traitement, suivi, clôture) Gérer les actions correctives et/ou préventives (mise en œuvre, suivi et mesure de l’efficacité) Gérer les enquêtes de satisfaction (élaboration questionnaire, traitement, suivi, mise en place d’action) Gérer les processus identifiés (pilotes, suivi des résultats, plans d’actions proposées) (se reporter à la procédure de gestion des processus PR-GE-041) Gérer les audits internes et externes (planification, organismes externes, lancement des audits, réalisation des audits, suivi des écarts, gestion des comptes rendus d’audit, gestion des auditeurs) Gérer les suggestions du personnel Gérer les outils de l’amélioration continue (plan d’action du laboratoire) |
| INDICATEURS DE PERFORMANCE |
| Cf EN-GE-086 Tableau de suivi des indicateurs qualité |
| ANALYSE DES RISQUES |
| Se reporter à la gestion des risques EN-GE-141 |

# Maitrise documentaire et traçabilité

Type de processus

MANAGEMENT REALISATION SUPPORT

| DONNEES D’ENTREE | DONNEES DE SORTIE |
| --- | --- |
| Besoin en documents qualité (suppression, revue, révision ou création) Documentation externe à gérer | Documents externes gérés Documents internes gérés (crées, modifiés, révisés, codifiés, diffusés, accessibles, lus, classés, archivés) |
| Client(s) : | Utilisateurs de tous les processus du LBM Clients demandeurs Tout le personnel du LBM |
| Pilote(s) et Co-pilote(s) : | Se reporter à la cartographie des processus PR-GE-004 |
| INTERACTION AVEC LES AUTRES PROCESSUS |
| Processus | Organisation | Evaluation et amélioration | Sous traitance | Pré analytique | Analytique | Post analytique | Ressources humaine | Maitrise documentaire | Hygiène | Réactifs et consommables | Matériel | Informatique | Biologie délocalisée |
| Criticité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Légende | Critique |  | Majeur |  | Mineur |  | Sans objet |  |  |
| Objectifs généraux (finalité) : | Maîtrise des activités du laboratoire de biologie médicale à travers les documents (moyens et méthodes) Maîtrise du système d’information (documentaire, note d’information et autres) performant au sein du laboratoire Documentation connue par tous les utilisateurs Gestion efficace de la documentation interne et externe Maîtrise de la traçabilité à travers les enregistrements (techniques, et organisationnels) |
| DETAILS DES ACTIVITES |
| Gérer la documentation interne (procédures, instructions, modes opératoires, enregistrements de la qualité, manuel qualité, notes d’information) Créer, modifier, réviser, codifier, lister, diffuser, classer et archiver les documents internes Valider et approuver les documents qualité Gérer la documentation externe (réception, lecture, vérification mise à jour, diffusion, lister, classer et archiver) Gérer les modalités de traçabilité des documents au sein du laboratoire Mettre en place des outils de gestion du classement et de l’archivage des documents qualité Gérer les activités de gestion des documents qualité avec un logiciel informatique de gestion documentaire Assurer la revue documentaire |
| INDICATEURS DE PERFORMANCE |
| Cf EN-GE-086 Tableau de suivi des indicateurs qualité |
| ANALYSE DES RISQUES |
| Se reporter à la gestion des risques EN-GE-141 |

# Pré analytique

| Type de processus |
| --- |
| MANAGEMENT REALISATION SUPPORT |
| DONNEES D’ENTREE | DONNEES DE SORTIE |
| Prescription des examens à effectuer (ordonnance, prescription, bons de demandes …) Renseignements cliniques pertinents Echantillon prélevé Demande d’examens urgents | Dossier informatique du patient Documents d’accompagnement (fiche patient, fiche de travail, bordereau d’envoi) Echantillon prêt à être analysé |
| Client(s) : | Patients Prescripteurs Préleveurs Utilisateurs du processus « ANALYTIQUE » : bénéficiaires des échantillons biologiques Personnel soignant |
| Pilote(s) et Co-pilote(s): | Se reporter à la cartographie des processus PR-GE-004 |
| INTERACTION AVEC LES AUTRES PROCESSUS |
| Processus | Organisation | Evaluation amélioration continue | Sous traitance | Pré analytique | Analytique | Post analytique | Ressources humaine | Maitrise documentaire | Hygiène | Réactifs et consommables | Matériel | informatique | Biologie délocalisée |
| Criticité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Légende | Critique |  | Majeur |  | Mineur |  | Sans objet |  |  |
| Objectifs généraux (finalité) : | Répondre aux exigences des patients et des prescripteurs en termes de délais, fiabilité, qualité des résultats Contribuer à la prise en charge rapide du patient, en transmettant dans les meilleurs délais les résultats d’examens de biologie médicale urgents Accueil satisfaisant Confort du patient lors du prélèvement ou du recueil Prise en charge de l’état civil et administratif du patient Prise en considération des demandes du prescripteur (examens, délais, services complémentaires) Réaliser des prélèvements conformément aux préconisations (manuel de prélèvement) Respecter la confidentialité Obtenir l’ensemble des informations nécessaires (patients, prescriptions médicales, médicaments, prises de médicaments : renseignements cliniques) Maîtriser le transport des échantillons biologiques Maitriser la traçabilité (dossier patient, étiquetage code barre des tubes, Système Informatique du Laboratoire) |
| DETAILS DES ACTIVITES |
| Faciliter l’accès au laboratoire Conseiller le prescripteur en matière de choix des examens et d’utilisation des prestations du laboratoire Gérer le manuel de prélèvement Recueillir l’ensemble des données nécessaires au préleveur et assurer leur transmission Réduire le stress du patient et le mettre dans les meilleures dispositions afin d’éviter les malaises Assurer la bonne saisie des données d’état civil et administratives Assurer la bonne saisie des données médicales, de la prescription et des examens ajoutés oralement ou supprimés à l’initiative du biologiste ou du prescripteur Pourvoir un échantillon de qualité Donner toutes les informations et le matériel adéquat au patient ou à son entourage pour assurer un recueil de qualité des échantillons Vérifier la concordance des informations portées sur la prescription, l’échantillon et le dossier patient et réaliser la traçabilité entre ces éléments par l’étiquetage de l’échantillon Assurer le prétraitement des échantillons destinés à certains examens Aliquoter si nécessaire Transmettre au plateau technique les échantillons dans les délais prévus Assurer la transmission des échantillons conditionnés au plateau technique ou sous-traitant en respectant les délais, les destinations, les températures de transport et la réglementation ADR. Assurer les examens à sous-traiter (suivre le processus : SOUS-TRAITANCE) Définir la notion d’urgences Transporter les échantillons urgents au laboratoire Enregistrer de façon prioritaire les dossiers urgents des patients Prélever les échantillons biologiques urgents Trier et identifier des échantillons biologiques urgents |

INDICATEURS DE PERFORMANCE

Cf EN-GE-086 Tableau de suivi des indicateurs qualité

ANALYSE DES RISQUES

Se reporter à la gestion des risques EN-GE-141

# Analytique

| Type de processus |
| --- |
| MANAGEMENT REALISATION SUPPORT |
| DONNEES D’ENTREE | DONNEES DE SORTIE |
| Echantillons biologiques identifiés, enregistrés et conforme aux exigences, prêt pour analyse (centrifugés) | Résultats validés techniquement dans les délais impartis, fiables et conformes SEROTHEQUE constituée (stockage et conservation) |
| Client(s) : | Patients, Prescripteurs, Equipes soignantes |
| Pilote(s) et Co-pilote(s) : | Se reporter à la cartographie des processus PR-GE-004 |
| INTERACTION AVEC LES AUTRES PROCESSUS |
| Processus | Organisation | Evaluation et amélioration | Sous traitance | Pré analytique | Analytique | Post analytique | Ressources humaine | Maitrise documentaire | Hygiène | Réactifs et consommables | Matériel | Informatique | Biologie délocalisée |
| Criticité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Légende | Critique |  | Majeur |  | Mineur |  | Sans objet |  |
| Objectifs généraux (finalité) : | Avoir une méthode validée et accréditée pour effectuer et garantir la qualité des analyses de biologies médicales demandées par la clientèle |
| DETAILS DES ACTIVITES |
| Gérer les dossiers de vérification et de validation de méthodes Gérer la portée d’accréditation Gérer les maintenances pour les systèmes analytiques du laboratoire Gérer les contrôles qualité internes (passage, évaluation) Gérer les calibrations (passage, évaluation) Gérer les contrôles qualités externes (passage des échantillons, planning, programmes d’évaluation de la qualité, enregistrement et conservation des résultats obtenus) Gérer les contrôles nationaux de la qualité (passage des échantillons, planning, ANSM, enregistrement et conservation des résultats obtenus) Gérer les réactifs Réaliser les examens en techniques manuelles ou automatisées (passage des tubes échantillons) Analyser les échantillons biologiques en urgence Effectuer la validation technique des résultats bruts obtenus Gérer les valeurs de repasses (critères d’acceptation des valeurs de repasses ou de ré-analyses) Gérer les interférences analytiques Gérer les procédures dégradées en cas de panne des systèmes analytiques Gérer les systèmes analytiques en miroir ou en BACK UP Gérer les incertitudes de mesures Gérer le suivi des performances analytiques de chaque automate Conserver les échantillons et assurer la SEROTHEQUE (constitution de la SEROTHEQUE : stockage, conservation, et suivi des données) Eliminer les échantillons selon les règles établies Assurer l’élimination des déchets liquides des automates et autres déchets solides contaminants (SUIVRE LES DISPOSITIONS DU PROCESSUS « HYGIENE ET SECURITE ») Assurer la veille documentaire (vérification du contenu) des instructions techniques de tous les automates et techniques manuelles (SUIVRE LES DISPOSITIONS DU PROCESSUS « GESTION DOCUMENTAIRE) |
| INDICATEURS DE PERFORMANCE |
| Cf EN-GE-086 Tableau de suivi des indicateurs qualité |
| ANALYSE DES RISQUES |
| Se reporter à la gestion des risques EN-GE-141 |

# Post analytique

| Type de processus |
| --- |
| MANAGEMENT REALISATION SUPPORT |
| DONNEES D’ENTREE | DONNEES DE SORTIE |
| Résultats validés techniquement | Résultats d’examens urgents fiables, transmis aux prescripteurs dans le délai compatible à une prise en charge urgente du patient Résultats d’examens validés biologiquement, transmis Comptes-rendus d’examens validés, interprétés et diffusés Moyens de transmission des résultats (électronique et papier) opérationnels Echantillons conservés dans de bonnes conditions |
| Client(s) : | Prescripteurs, Services de soins, Patients |
| Pilote(s) et Co-pilote(s) : | Se reporter à la cartographie des processus PR-GE-004 |
| INTERACTION AVEC LES AUTRES PROCESSUS |
| Processus | Organisation | Evaluation et amélioration | Sous traitance | Pré analytique | Analytique | Post analytique | Ressources humaine | Maitrise documentaire | Hygiène | Réactifs et consommables | Matériel | Informatique | Biologie délocalisée |
| Criticité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Légende | Critique |  | Majeur |  | Mineur |  | Sans objet |  |  |
| Objectifs généraux (finalité) : | Transmettre des résultats d’examen dans des délais compatibles à une bonne utilisation clinique et dans le respect de la confidentialité Transmettre des résultats d’examen fiables, validés biologiquement et interprétés Disposer d’échantillons conservés dans les conditions adéquates en cas de reprise |
| DETAILS DES ACTIVITES |
| Validation biologique des résultats et interprétation Transmission des résultats Transmission des résultats en cas de valeur d’alerte ou de valeur critiques et traçabilité Elaboration du compte rendu des résultats Transmission du compte rendu de résultat, gestion des duplicatas et des corrections. Assurer l’exactitude et la véracité des résultats d’examens transmis Valider les résultats bruts en urgences (validation technique) Interpréter et valider les résultats d’examens biologiquement urgents Mise en sérothèque des échantillons |
| INDICATEURS DE PERFORMANCE |
| Cf EN-GE-086 Tableau de suivi des indicateurs qualité |
| ANALYSE DES RISQUES |
| Se reporter à la gestion des risques EN-GE-141 |

# Ressources humaines

| Type de processus |
| --- |
| MANAGEMENT REALISATION SUPPORT |
| DONNEES D’ENTREE | DONNEES DE SORTIE |
| Personnel répondant aux critères de recrutement Expression de besoin / fiches de poste/ fiche de fonction | Personnel compétent, formé et habilité Dossier du personnel complet Personnel en effectif suffisant |
| Client(s) : | Tous les processus du SMQ Patients, médecins prescripteurs, personnel soignant |
| Pilote(s) et Co-pilote(s) : | Se reporter à la cartographie des processus PR-GE-004 |
| INTERACTION AVEC LES AUTRES PROCESSUS |
| Processus | Organisation | Evaluation et amélioration | Sous traitance | Pré analytique | Analytique | Post analytique | Ressources humaine | Maitrise documentaire | Hygiène | Réactifs et consommables | Matériel | Informatique | Biologie délocalisée |
| Criticité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Légende | Critique |  | Majeur |  | Mineur |  | Sans objet |  |  |
| Objectifs généraux (finalité) : | Organiser, gérer, optimiser les compétences de tous le personnel Améliorer sa polyvalence et son autonomie Avoir les ressources optimales Fournir à l’organisation, des collaborateurs qui possèdent des compétences et des connaissances pour remplir efficacement leur rôle |
| DETAILS DES ACTIVITES |
| Gérer les recrutements (recherche personnel, entretien d’embauche, sélection, accueil) Gérer la formation externe (recueil des besoins en formation, chercher les organismes, lancer la formation, évaluation de la formation, suivi individuel de la formation) et le plan de formation Gérer la formation interne (recueil des besoins en formation, déterminer des tuteurs et formateurs internes, lancer la formation, livret d’intégration, évaluation de la formation, suivi individuel de la formation) Suivre les compétences et le maintien des compétences du personnel à travers la procédure de formation initiale, les feuilles d’habilitation, la matrice de compétences (point sur les formations, évaluation du personnel) Gérer les fiches de fonctions et fiches de postes de travail. Gérer l’organigramme du laboratoire (tenir à jour) Gérer les dossiers du personnel (formations, liste du personnel dans un registre) Gérer les qualifications du personnel (diplômes, reconnaissances ou autres disponibles dans les dossiers du personnel) Gérer la confidentialité du personnel (formations, liste du personnel dans un registre) Gérer les entretiens professionnels individuels (Trame du logiciel de GPMC pour le collaborateur et l’évaluateur) |
| INDICATEURS DE PERFORMANCE |
| Cf EN-GE-086 Tableau de suivi des indicateurs qualité |
| ANALYSE DES RISQUES |
| Se reporter à la gestion des risques EN-GE-141 |

# Gestion des réactifs et consommables

| Type de processus |
| --- |
| MANAGEMENT REALISATION SUPPORT |
| DONNEES D’ENTREE | DONNEES DE SORTIE |
| Besoin d’achats de matériels analytiques, d’équipements de mesures et d’essais, de consommables, réactifs, petits matériels Besoin de services | Produit conforme aux attentes et exigences Service conforme aux attentes |
| Client(s) : | Utilisateurs de tous les processus de réalisation (métier) Ensemble du personnel Equipes soignantes |
| Pilote(s) et Co-pilote(s) : | Se reporter à la cartographie des processus PR-GE-004 |
| INTERACTION AVEC LES AUTRES PROCESSUS |
| Processus | Organisation | Evaluation et amélioration | Sous traitance | Pré analytique | Analytique | Post analytique | Ressources humaine | Maitrise documentaire | Hygiène | Réactifs et consommables | Matériel | Informatique | Biologie délocalisée |
| Criticité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Légende | Critique |  | Majeur |  | Mineur |  | Sans objet |  |  |
| Objectifs généraux (finalité) : | Maîtriser l’activité de gestion des fournisseurs Maîtriser l’activité de gestion des approvisionnements et commandes Maîtriser l’activité de gestion des stocks |
| DETAILS DES ACTIVITES |
| Sélectionner et évaluer les fournisseurs critiques Gérer les contrats et courriers des fournisseurs Lister l’ensemble des fournisseurs et prestataires de services (critiques et non critiques) Réévaluer les fournisseurs critiques une fois par an en fonction de certains critères Contrôler les marchandises (réactifs, consommables, petits matériels, tubes) à réception suite à une commande Assurer la réception d’un nouveau matériel analytique ou de métrologie (contrôle, installation) Gérer les certificats de conformité et certificats d’analyses Réaliser des demandes d’approvisionnements et gérer les commandes Gérer les documents administratifs (commandes, Bons de livraison, factures) Gérer les stocks (stockage et déstockage pour la réalisation des analyses) Gérer des inventaires réguliers |
| INDICATEURS DE PERFORMANCE |
| Cf EN-GE-086 Tableau de suivi des indicateurs qualité |
| ANALYSE DES RISQUES |
| Se reporter à la gestion des risques EN-GE-141 |

# Gestion du matériel

| Type de processus |
| --- |
| MANAGEMENT REALISATION SUPPORT |
| DONNEES D’ENTREE | DONNEES DE SORTIE |
| Equipements et prestations nécessaires à la réalisation des analyses | Disposer d’un matériel performant et maintenu afin d’assurer la qualité des analyses Faire évoluer le parc équipement en fonction des évolutions techniques et des exigences clients |
| Client(s) : | Patients, prescripteurs, équipes soignantes, personnel |
| Pilote(s) et Co-pilote(s) : | Se reporter à la cartographie des processus PR-GE-004 |
| INTERACTION AVEC LES AUTRES PROCESSUS |
| Processus | Organisation | Evaluation et amélioration | Sous traitance | Pré analytique | Analytique | Post analytique | Ressources humaine | Maitrise documentaire | Hygiène | Réactifs et consommables | Matériel | Informatique | Biologie délocalisée |
| Criticité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Légende | Critique |  | Majeur |  | Mineur |  | Sans objet |  |
| Cf EN-GE-086 Tableau de suivi des indicateurs qualité Objectifs généraux (finalité) : | Disposer d’un matériel performant et maintenu afin d’assurer la qualité des examens Faire évoluer le parc équipement en fonction des évolutions techniques et des exigences clients Avoir de matériel entretenue, vérifié et étalonné par des prestataires dont les compétences ont été reconnues Assurer la traçabilité de toutes ces actions de maintenances, de vérification et d’étalonnage Assurer le raccordement au système international Avoir du matériel identifié et suivi |
| DETAILS DES ACTIVITES |
| Etablir une liste des équipements critiques Identifier les équipements critiques (référence unique) Identifier les équipements soumis à la traçabilité métrologique des mesures Etablir des fiches signalétiques pour le matériel critique et fiches de vie (incidents) Etablir un planning de maintenance interne Etablir un planning de maintenance externe Gérer la traçabilité des maintenances internes et externes Gérer la traçabilité métrologique des mesures Suivre la conformité du matériel Fixer les tolérances pour le matériel soumis à un contrôle métrologique Assurer le suivi métrologique des mesures S’assurer du respect des consignes fixées Assurer et suivre les étalonnages et/ou vérifications Réaliser et suivre de la documentation associée |
| INDICATEURS DE PERFORMANCE |
| Cf EN-GE-086 Tableau de suivi des indicateurs qualité |
| ANALYSE DES RISQUES |
| Se reporter à la gestion des risques EN-GE-141 |

# Informatique

| Type de processus |
| --- |
| MANAGEMENT REALISATION SUPPORT |
| DONNEES D’ENTREE | DONNEES DE SORTIE |
| Données administratives, médicales, analytiques, de facturation à saisir dans les systèmes informatiques ou données issues d’autres programmes | L’intégrité authenticité et confidentialité des données surveillées Exactitude des transmissions des données Mesures préventives déterminées en cas de pannes |
| Client(s) : | Utilisateurs de tous les processus du LBM, Patients, Médecins prescripteurs, Personnel soignant, Personnel administratif |
| Pilote(s) et Co-pilote(s) : | Se reporter à la cartographie des processus PR-GE-004 |
| INTERACTION AVEC LES AUTRES PROCESSUS |
| Processus | Organisation | Evaluation et amélioration | Sous traitance | Pré analytique | Analytique | Post analytique | Ressources humaine | Maitrise documentaire | Hygiène | Réactifs et consommables | Matériel | Informatique | Biologie délocalisée |
| Criticité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Légende | Critique |  | Majeur |  | Mineur |  | Sans objet |  |  |
| Objectifs généraux (finalité) : | Garantir la protection et la confidentialité des données médicales sur le système informatique du Laboratoire (SIL) Gérer l’ensemble des logiciels informatiques utilisés par le LBM (MIDDLEWARE, Gestion de la température, gestion de la qualité, gestion des stocks, gestion des contrôles qualité) S’assurer de la transmission de l’intégrité des données (résultats) S’assurer de la transmission de l’intégrité des données des systèmes analytiques vers le système informatique du Laboratoire (SIL) Disposer d’outils de travail et de communication performants Fournir la continuité du service en cas de pannes Gérer le réseau informatique Gérer les sauvegardes informatiques Gérer les procédures dégradées en cas de pannes informatiques |
| DETAILS DES ACTIVITES |
| Gérer la maintenance du système informatique (SIL du laboratoire et autres logiciels) Gérer la maintenance du matériel et logiciel informatique (logiciels, ordinateurs, périphériques, serveurs, onduleurs, MIDDLEWARE, Gestion de la température, gestion de la qualité, gestion des stocks, gestion des contrôles qualité) Gérer les droits d'accès pour s’assurer de la confidentialité (LOGIN, identifiant, mot de passe) Administrer les droits d'utilisation (administrateurs, utilisateurs) Garantir la traçabilité des utilisateurs Garantir la traçabilité des modifications Qualification : Réaliser des dossiers tests pour garantir la transmission des données médicales (résultats) du SIL vers les destinataires des comptes-rendus de résultats Réaliser des dossiers tests pour garantir la transmission des données médicales (résultats) des systèmes analytiques vers le SIL Assurer les sauvegardes des données médicales et autres (récupération et stockage des données) Vérifier l’intégrité des sauvegardes réalisées Assurer un environnement sain pour l’installation du matériel informatique (salle climatisée, température régulée) Assurer la sécurité du système informatique du laboratoire (salle fermée avec digicode ou autres) |
| INDICATEURS DE PERFORMANCE |
| Cf EN-GE-086 Tableau de suivi des indicateurs qualité |
| ANALYSE DES RISQUES |
| Se reporter à la gestion des risques EN-GE-141 |

# Hygiène, sécurité, environnement, confidentialité

| Type de processus |
| --- |
| MANAGEMENT REALISATION SUPPORT |
| DONNEES D’ENTREE | DONNEES DE SORTIE |
| Besoin d’assurer les règles d’hygiène et de sécurité Besoin de faire respecter des règles d’hygiène et de sécurité Besoin de gérer les déchets produits par le laboratoire | Règles d’hygiène et de sécurité comprises, respectées Personnel formé aux règles d’hygiène et de sécurité Consignes de gestion des déchets du laboratoire respectées |
| Client(s) : | Utilisateurs de tous les processus identifiés du LBM Patients Tout le personnel du LBM |
| Pilote(s) et Co-pilote(s) | Se reporter à la cartographie des processus PR-GE-004 |
| INTERACTION AVEC LES AUTRES PROCESSUS |
| Processus | Organisation | Evaluation et améloiration | Sous traitance | Pré analytique | Analytique | Post analytique | Ressources humaine | Maitrise documentaire | Hygiène | Réactifs et consommables | Matériel | Informatique | Biologie délocalisée |
| Criticité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Légende | Critique |  | Majeur |  | Mineur |  | Sans objet |  |  |
| Objectifs généraux (finalité) : | Assurer la sécurité du personnel et des clients Assurer des locaux propres afin d’évoluer dans un environnement propre, sain et agréable Eliminer les déchets engendrés par les différentes activités conformément à la réglementation en vigueur |
| DETAILS DES ACTIVITES |
| Réaliser une évaluation des risques professionnels au sein du Laboratoire Réaliser le Document Unique (DU) Réviser une fois par an le Document Unique Maîtriser l’accès aux locaux Maîtriser le respect de la confidentialité des informations accessibles aux personnes extérieures au laboratoire Maîtriser les risques biologiques, électriques, chimiques, incendie, et autres Prévoir des méthodes de prévention, (EPC, EPI, signalisation, matériel de sécurité, dispositifs de sécurité) Assurer l’hygiène dans le laboratoire (nettoyage des mains, règles d’hygiène et de sécurité) Assurer l’entretien et nettoyage des locaux (sols, paillasse, pièces techniques,…) Gérer et s’associer à l’élimination des déchets (conditionnement, tri, stockage et transfert) Gérer les accidents de travail (gestion administrative, prise en charge au moment de l’accident, déclaration suivi du personnel) S’associer à la sécurité du personnel à travers les vaccinations, les visites médicales par la médecine du travail Gérer le secourisme (trousse de secourisme, armoire à pharmacie) S’associer à la vérification des installations électriques S’associer à la vérification périodique des dispositifs de sécurité incendie Définir les activités impartis aux services institutionnels « Hygiène, Sécurité et gestion des risques professionnels » le cas échéant. |
| INDICATEURS DE PERFORMANCE |
| EN-GE-086 Tableau de suivi des indicateurs qualité |
| ANALYSE DES RISQUES |
| Se reporter à la gestion des risques EN-GE-141 |

# Sous traitance

| Type de processus |
| --- |
| MANAGEMENT REALISATION SUPPORT |
| DONNEES D’ENTREE | DONNEES DE SORTIE |
| Demande d’examens à sous-traiter | Résultats d’examens sous-traités transmis et archivés au laboratoire |
| Client(s) : | Patients, Prescripteurs |
| Pilote(s) et Co-pilote(s) | Se reporter à la cartographie des processus PR-GE-004 |
| INTERACTION AVEC LES AUTRES PROCESSUS |
| Processus | Organisation | Evaluation et amélioration | Sous traitance | Pré analytique | Analytique | Post analytique | Ressources humaine | Maitrise documentaire | Hygiène | Réactifs et consommables | Matériel | Informatique | Biologie délocalisée |
| Criticité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Légende | Critique |  | Majeur |  | Mineur |  | Sans objet |  |  |
| Objectifs généraux (Finalité) : | Répondre aux demandes d’examens prélevés mais non réalisés par le laboratoire en respectant les exigences des patients et prescripteurs en termes de délais, fiabilité et qualité Garantir la traçabilité et la confidentialité |
| DETAILS DES ACTIVITES |
| Sélectionner et évaluer les laboratoires sous-traitants Identifier les examens sous-traités Valider les demandes d’examens sous-traités Respecter les conditions pré-analytiques pour le patient avant le prélèvement Transmettre les informations cliniques et administratives indispensables pour l’interprétation des résultats Respecter les conditions pré-analytiques pour les échantillons après le prélèvement Gérer les envois des échantillons biologiques Gérer les transports des examens selon les exigences règlementaires Gérer la réception des résultats d’examens Assurer la validation biologique des résultats sous-traités Garantir la transmission des résultats d’examens aux demandeurs (patients prescripteurs) Archiver au laboratoire les résultats sous-traités Gérer les contrats et les revues de contrats avec les laboratoires sous-traitants |
| INDICATEURS DE PERFORMANCE |
| Cf EN-GE-086 Tableau de suivi des indicateurs qualité |
| ANALYSE DES RISQUES |
| Se reporter à la gestion des risques EN-GE-141 |

# Biologie délocalisée

| Type de processus |
| --- |
| MANAGEMENT REALISATION SUPPORT |
| DONNEES D’ENTREE | DONNEES DE SORTIE |
| Prescription des examens de biologie délocalisée Echantillons biologiques prélevés, identifiés, conformes aux exigences, prêts pour analyse | Résultats validés biologiquement dans les délais impartis, fiables et conformes Moyen de transmission des résultats opérationnels Echantillons conservés dans de bonnes conditions |
| Client(s) : | Patients, Prescripteurs, Equipes soignantes, Biologistes |
| Pilote(s) et Co-pilote(s) : | Se reporter à la cartographie des processus PR-GE-004 |
| INTERACTION AVEC LES AUTRES PROCESSUS |
| Processus | Organisation | Evaluation amélioration | Sous traitance | Pré analytique | Analytique | Post analytique | Ressources humaine | Maitrise documentaire | Hygiène | Réactifs et consommables | Matériel | Informatique | Biologie délocalisée |
| Criticité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Légende | Critique |  | Majeur |  | Mineur |  | Sans objet |  |
| Objectifs généraux (finalité) : | Répondre aux exigences des patients et des prescripteurs en termes de délais, fiabilité, qualité des résultats Assurer un système de management de la qualité efficace de la biologie délocalisée par le groupe EBMD Contribuer à la prise en charge rapide du patient Confort du patient lors du prélèvement ou du recueil Prise en charge de l’état civil et administratif du patient Réaliser des prélèvements conformément aux préconisations (manuel de prélèvement) Respecter la confidentialité et la sécurité des données Obtenir l’ensemble des informations nécessaires (patients, prescriptions médicales, médicaments, prises de médicaments : renseignements cliniques) Maîtriser le transport des échantillons biologiques Maitriser la traçabilité Avoir une méthode validée et accréditée pour effectuer et garantir la qualité des analyses de biologie médicale demandées par la clientèle Maintenir les compétences des utilisateurs Transmettre des résultats d’examen fiables, validés biologiquement et interprétés Disposer d’échantillons conservés dans les conditions adéquates en cas de reprise |
| DETAILS DES ACTIVITES |
| Faciliter l’accès aux appareils de biologie délocalisée Recueillir l’ensemble des données nécessaires au préleveur et assurer leur transmission Réduire le stress du patient et le mettre dans les meilleures dispositions afin d’éviter les malaises Assurer la formation et l’habilitation du personnel réalisant les examens de biologie délocalisée Assurer la bonne saisie des données d’état civil et administratives Pourvoir un échantillon de qualité Vérifier la concordance des informations portées sur la prescription, l’échantillon et le dossier patient et réaliser la traçabilité entre ces éléments par l’étiquetage de l’échantillon Assurer le prétraitement des échantillons destinés à certains examens Analyses échantillons de biologie délocalisée dans les délais prévus Gérer les dossiers de vérification et de validation de méthodes Gérer la portée d’accréditation Gérer les maintenances pour les systèmes analytiques de biologie délocalisée du laboratoire Gérer les contrôles qualité internes (passage, évaluation) Gérer les calibrations (passage, évaluation) Gérer les contrôles qualités externes (passage des échantillons, planning, programmes d’évaluation de la qualité, enregistrement et conservation des résultats obtenus) Gérer les contrôles nationaux de la qualité (passage des échantillons, planning, ANSM, enregistrement et conservation des résultats obtenus) Gérer les comparaisons inter-laboratoires Gérer les réactifs Réaliser les examens (passage des tubes échantillons) Effectuer la validation technique des résultats bruts obtenus par du personnel formé et habilité Gérer les valeurs de repasses (critères d’acceptation des valeurs de repasses ou de ré-analyses) Gérer les interférences analytiques Gérer les procédures dégradées en cas de panne des systèmes analytiques Gérer les systèmes analytiques en miroir ou en BACK UP Gérer les incertitudes de mesures Gérer le suivi des performances analytiques de chaque automate Eliminer les échantillons selon les règles établies Réaliser les maintenances des systèmes analytiques (SUIVRE LES DISPOSITIONS DU PROCESSUS « GESTION DU MATERIEL») Assurer l’élimination des déchets liquides des automates et autres déchets solides contaminants (SUIVRE LES DISPOSITIONS DU PROCESSUS « HYGIENE ET SECURITE ») Assurer la veille documentaire (vérification du contenu) des instructions techniques de tous les automates et techniques manuelles (SUIVRE LES DISPOSITIONS DU PROCESSUS « GESTION DOCUMENTAIRE) Validation biologique des résultats et interprétation Transmission des résultats Elaboration du compte rendu des résultats Transmission du compte rendu de résultat, gestion des duplicatas et des corrections. |
| INDICATEURS DE PERFORMANCE |
| Cf EN-GE-086 Tableau de suivi des indicateurs qualité |
| ANALYSE DES RISQUES |
| Se reporter à la gestion des risques EN-GE-141 |